安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 饲料中盐酸克伦特罗的测定—胶体金免疫层析法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源（项目计划号） |  | 《安徽省市场监督管理局关于下达2019年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖市监函〔2019〕510号），计划编号为：2019-1-236。 |  |  |  |
| 负责起草单位 |  | 安徽省兽药饲料监察所 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 合肥市滨湖新区洞庭湖路3355号 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  |  |  |  |  |
| - 标准起草人（全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 | 许世富 | 安徽省兽药饲料监察所 | 副所长 | 高级兽医师 | 18956048562 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 根据《安徽省市场监督管理局关于下达2019年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》（皖市监函〔2019〕510号），2019年11月4日标准立项后，安徽省兽药饲料监察所等单位组成了《饲料中盐酸克伦特罗的测定—胶体金免疫层析法》地方标准起草小组，成员有许世富等。标准起草小组制定了详细的起草工作计划。结合原有标准，进行广泛的文献查阅及国内相关标准的调研，进行了必要的补充研究，进一步明确了适用范围、检测步骤和结果判定限，并广泛的征集了各单位及个人的意见，并依据相关意见对标准做了修改和补充，最后形成本送审稿。 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 近年来，随着我国畜牧业的发展，动物性食品安全问题已成为畜牧业发展的一个主要矛盾。农药、兽药、饲料添加剂、激素等的使用，为畜牧业生产和畜产品数量的增长发挥了一定作用，同时也给动物性食品安全带来了隐患。动物性食品因兽药残留和其他有毒有害物质超标造成的餐桌污染和引发的中毒事件时有发生。 最近几年，有关部门的监督监控逐年加强，各级政府对食品安全重视程度越来越高，食品安全问题有所缓解，盐酸克伦特罗属于农业农村部食品动物禁用的兽药及其化合物范畴，但是，违规使用盐酸克伦特罗等违禁药物现象依然时有发生。 对于饲料中盐酸克伦特罗的测定，目前国家标准和行业标准已有定量检测标准，由于定量测试需要专业设备、专业场所和专业人员。目前胶体金检测技术日趋成熟，且便于推广使用，因此，采用胶体金免疫层析法测定饲料中盐酸克伦特罗是一个很好的补充，为基层队伍在现场快速开展盐酸克伦特罗筛查提供了依据。2008年起草制定的《饲料中盐酸克伦特罗的测定—胶体金免疫层析法》在适用范围、检测步骤以及结果判定等方面需要进一步优化完善，对该标准进行了修订，拟替代《饲料中盐酸克伦特罗的测定—胶体金免疫层析法》（DB34/T 818—2008）。因此，原标准主要起草人重建标准起草小组待该标准进行修订，具有重大意义和必要性。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系。 |  |  |  |  |  |
| （一）本标准制定的原则 制定标准的原则和依据：标准编制遵循“全面性、统一性、实践性、规范性”的原则，并注重标准的可操作性，严格按照GB/T1.1-2009最新版本的要求进行编写。 本标准与现行法律、法规、标准和强制性标准没有冲突。 （二）本标准制定依据 1、国家政策法规 - 《中华人民共和国标准化法》； - 《饲料管理条例》； - 《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物品种目录》（中华人民共和国农业部公告）； - 《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》（中华人民共和国农业农村部公告）； - 《饲料添加剂品种目录》（中华人民共和国农业部公告）； - 《饲料添加剂安全使用规范》（中华人民共和国农业部公告）。 2、标准 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》GB/T 1.1-2009。 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| （一）主要条款的说明 本标准规定了饲料盐酸克伦特罗测定的范围、规范性引用文件、原理、试剂和材料、检测步骤、结果判断、结果确认等内容。 盐酸克伦特罗又称"瘦肉精"，是一种平喘药。该药物既不是兽药，也不是饲料添加剂，而是肾上腺类神经兴奋剂。克伦特罗在家畜和人体内吸收好，而且与其它β-兴奋剂相比，它的生物利用度高，以至食用了含有克伦特罗的猪肉出现中毒。自2002年9月10起在中国境内禁止在饲料和动物饮用水中使用盐酸克伦特罗。 图1 盐酸克伦特罗化学结构式 （二）主要技术参数 1、修订了范围：本标准适用于配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料中盐酸克伦特罗的快速检测。 2、修订规范性引用文件：规范标准用语，增加GB/T 14699.1饲料采样和GB/T 20195动物饲料试样制备2个标准。 3、修订了原理中文字表述。 4、试剂和材料：增加了天平、酸度计、离心管等设备；增加了离心机的参数配置；将阳性对照的稀释溶剂有甲醇调整为水。 5、将实验步骤改为检测步骤。样品制备增加了酸碱度测定和调节；标准溶液制备稀释溶剂由甲醇调整为水。 6、结果判断进一步明确三种不同测定结果的描述和应用。 阳性（+）：仅质控区（C）出现一条紫红色条带，在检测区（T）内无紫红色条带出现。阳性结果表明：样本中含有盐酸克伦特罗且含量在检测限以上。 阴性（-）：两条紫红色条带出现。一条位于检测区（T）内，另一条位于质控区（C）内。阴性结果表明：样本中不含盐酸克伦特罗或其含量在检测限以下。 无效：质控区（C）未出现紫红色条带，表明本次检测无效（失效原因包括操作过程不当或检测卡已过有效期等）。在此情况下，应再次仔细阅读说明书，更换检测卡重新检测。 7、结果确认增加了LC-MS/MS方法。 8、删除了目次，规范了标准文字，增加了标准英文名称： Determination of clenbuterrol in feeds Colloidal gold immunochromatographic method 9、增加了资料性附录（检测结果判断示意图）。 图2：检测结果判断示意图 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 建议本标准送审案通过审查后作为推荐性标准实施。 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 建议本标准送审案通过审查后，替代现行地方标准（DB34/T 818—2008）。 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

注：没有的请填写 “无”。